附件                                       项目编号：ZWK-20260313

# 剑阁县中医医院

# 污水监测服务采购

# 竞

# 争

# 性

# 谈

# 判

# 文

# 件

剑阁县中医医院

2026年3月

- 第一章 污水监测服务谈判采购公告

现拟对医院污水监测服务采购项目进行院内竞争性谈判采购，兹邀请符合采购要求的供应商参加。

- 项目编号：ZWK-202603

二、项目名称：剑阁县中医医院污水监测服务项目

三、预算控制价：3.0万元/年

四、资金来源：自筹资金，已落实

五、项目清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剑阁县中医医院污水监测服务项目 | 项 | 1 | 1年（实行一年一签，最多续签两次） |

备注：

1.响应供应商对本项目进行报价，且不得超过预算限价，否则报价无效。

2.报价含所有项目实施费用，包含采样费、分析监测费、材料费、纸质资料费、差旅费、交通费、税金、保险、快递费等所有可预计和不可预计费用。

六、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）采购项目要求的资质条件：环境保护监测、检测服务、生态资源监测及相关监测服务。

七、文件发售（报名）时间、地点

本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售。

八、响应文件递交截止时间：2026年3月19日15:00（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前送达行政楼五楼会议室。逾期送达的响应文件恕不接收。

九、本邀请在剑阁县中医医院官网（http://jgxzyy.cn）上以公告形式发布。

十、联系方式

采 购 人：剑阁县中医医院

地    址：广元市剑阁县普安镇闻溪路6号

联 系 人：魏先生

联系电话：0839-6622720

监督电话：0839-6622615（纪监办）

★第二章 采购项目服务内容、服务要求、商务要求和其他要求

- 服务内容和要求

按照医院《排污许可证（副本）》内容第六条环境管理要求，委托第三方检（监）测机构开展自行监测。自行监测内容如下。

| 污染源类别 | 污染物名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 色度 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/年 | 水质色度的测定GB11903-89 |
|  | 悬浮物 | 每4小时采样1次，一日至少采样3次，以日均值计 | 1次/周 | 水质悬浮物的测定重量法GB11901-1989 |
|  | 五日生化需氧量 | 每4小时采样1次，一日至少采样3次，以日均值计 | 1次/季 | 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法HJ505-2009 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 每4小时采样1次，一日至少采样3次，以日均值计 | 1次/季 | 水质阴离子表面活性剂的测定流动注射-亚甲基蓝分光光度法（HJ826-2017） |
|  | 石油类 | 每4小时采样1次，一日至少采样3次，以日均值计 | 1次/季 | 水质石油类和动植物油的测定红外光度法GB/T16488-1996 |
|  | 动植物油 | 每4小时采样1次，一日至少采样3次，以日均值计 | 1次/季 | 水质石油类和动植物油的测定红外光度法HJ637-2012代替GB/T16488-1996 |
|  | 挥发酚 | 每4小时采样1次，一日至少采样3次，以日均值计 | 1次/季 | 水质挥发酚的测定溴化滴定法HJ502-2009 |
|  | 总氰化物 |  | 1次/季 | 水质氰化物的测定滴定法和分光光度法（HJ484-2009） |
|  | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 每4小时采样1次，一日至少采样3次，以日均值计 | 1次/月 | 医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005） |
|  | 肠道致病菌 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/年 | 医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005） |
|  | 肠道病毒 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/年 | 医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005） |
| 废气 | 甲烷 | 每2小时采样一次，共采集4次，取其最大测定值 | 1次/季 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ604-2017） |
|  | 氨（氨气） | 每2小时采样一次，共采集4次，取其最大测定值 | 1次/季 | 环境空气氯的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法HJ534-2009 |
|  | 氯 | 非连续采样至少四次 | 1次/季 | 固定污染源废气氯气的测定 碘量法（HJ547-2017） |
|  | 硫化氢 | 每2小时采样一次，共采集4次，取其最大测定值 | 1次/季 | 空气质量硫化氢甲硫醇、甲硫醚二甲二硫的测定气相色谱法GB/T14678-1993 |
|  | 臭气浓度 | 非连续采样至少三次 | 1次/季 | 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法GB/T14675-1993 |

- 服务质量要求

1.监测（检测）点位、项目及频次按照排污许可证要求的监测内容执行；

2.采样技术规范按照省、市级环保等部门的规定执行；

3.监测（检测）分析方法、方法来源及检测设备的使用按照省、市级环保等部门的规定执行；

4.评价标准遵循《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）。

5.监测（检测）结果及评价等要求：供应商须每月向采购人提供一份报告（悬浮物除外）。

三、商务要求

（一）服务期限及服务地点

1.服务期限：1年。（实行一年一签，最多续签两次）

2.服务地点：剑阁县普安镇闻溪路6号。

（二）付款方式

1.服务费用按半年支付，供应商按采购人要求提供报告及可行性改进方案后，采购人在下半年的第一个月内根据供应商上半年项目完成情况以及提供的相关资料，将上半年项目服务费用以银行转账方式支付给供应商。

2.采购人凭成交供应商发票及项目验收合格等相关材料进行资金支付。

（三）验收标准

成交供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）开展验收工作。

四、报价要求

1.报价应包含采样费、分析监测（检测）费、材料费、纸质资料费、差旅费、交通费、税金、保险等所有可预计和不可预计的费用。

2.报价文件制作要求

2.1 报价文件需装订成册，用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章。

2.2 报价文件份数：正本1份，副本2份。

2.3 报价文件封面应标注：项目名称、项目编号、响应供应商名称、联系人、联系方式、年月日。

2.4 报价文件外层密封袋应标注：项目名称、招标编号、包号、响应供应商名称、年月日。

2.5 响应供应商必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的电子印章或实体印章）。

五、其他要求

1.供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

2.供应商工作人员在项目实施过程中的所有安全问题由供应商全权负责。

注：带“★”为实质性要求，必须满足。

第三章 谈判程序、谈判内容和成交标准

一、资格审查

1.供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，确定参加谈判的供应商名单。

2.通过资格审查的供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

二、 谈 判

1.供应商资格审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查的供应商分别进行谈判。

2.谈判过程中，谈判小组获得采购单位负责人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更，并将变更的内容书面通知所有参加报价的供应商，并做好书面记录。

3.谈判达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

4.供应商进行最后报价，填写二次报价单，递交谈判小组。

三、确定成交供应商

1.本项目由谈判小组直接确定成交供应商。

2.由谈判小组按照公平、公正、择优的原则，采用最低评标价法进行评定。

3.谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，现场依法确定成交供应商（以提出最低第二次报价的供应商作为成交供应商），报价相同的，采取抽签方式决定排名，并确定排名第一的供应商为第一成交候选供应商；若二轮最低报价超出医院预期价格，谈判小组与最低第二次报价的供应商进行再次议价。

第四章  供应商应当提供的资格、资质及其他类似效力要求的相关证明材料

1.营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。（复印件盖鲜章）

2.法定代表人授权书原件（格式见第五章报价文件格式一），并附法定代表人及授权代表身份证复印件盖鲜章。

3.其他相关材料。（格式见第五章“供应商响应文件相关文书格式”）

4.采购文件要求需要提供的其他相关材料。（格式自拟）

5.供应商认为需要提供的其他相关材料。（格式自拟）

注：

1.以上要求响应供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖响应供应商印章（鲜章）。

2.若提供资料不实，则取消其成交资格。

第五章  供应商响应文件相关文书格式

一、本章所制响应文件格式（不包括签字盖章），除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

剑阁县中医医院

污水监测服务项目响应文件

谈判供应商：          （单位盖章）

联系人：

联系电话：

年   月   日

一、法定代表人授权书

剑阁县中医医院：

本授权声明：                     （响应供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方“剑阁县中医医院污水监测服务项目”（项目编号： ZWK-202603）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

注：应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

日    期：

二、报 价 函

剑阁县中医医院：

我方全面研究了“剑阁县中医医院污水监测服务项目”项目谈判文件（项目编号ZWK-202603），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （参加谈判单位的名称）全权处理本项目谈判采购的有关事宜。

1.我方自愿按照招谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币             元（大写：                           ）。

2.一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按质按量完成项目服务工作。

3.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份。

4.我方愿意提供贵院可能另外要求的，与本次谈判采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

三、报价一览表

项目名称： 剑阁县中医医院污水监测服务采购项目

项目编号：ZWK-202603

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剑阁县中医医院污水监测服务采购项目 | 项 | 1 |  |  |
| 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |

注：1. 报价包含采样费、分析监测（检测）费、材料费、纸质资料、差旅费、交通费用、税金、保险等所有可预计和不可预计费用在内。

2.“报价一览表”需由法定代表人或授权代表签字并加盖响应供应商印章。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

四、承诺函

剑阁县中医医院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、截至响应文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

五、响应供应商诚信情况承诺函

致剑阁县中医医院：

本单位XXXX（供应商名称）参加剑阁县中医医院污水监测服务采购项目（项目编号：ZWK-202603）的政府采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）所规定的失信行为XXXX次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限递交响应文件截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

六、服务要求应答表

项目名称： 剑阁县中医医院污水监测服务采购项目

项目编号：ZWK-202603

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应应答 |
| --- | --- | --- |

注：

供应商根据谈判文件第二章中的服务要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

七、商务要求、其他要求应答表

项目名称： 剑阁县中医医院污水监测服务采购项目

项目编号：ZWK-202603

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应应答 |
| --- | --- | --- |

注：

供应商根据谈判文件第二章中的商务要求、其他要求内容据实填写，不得虚假应答，否则将取消其谈判或成交资格。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

八、响应供应商基本情况表

项目名称： 剑阁县中医医院污水监测服务采购项目

项目编号：ZWK-202603

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

九、本项目管理机构组成表

项目名称： 剑阁县中医医院污水监测服务采购项目

项目编号：ZWK-202603

| 序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 1 | 项目负责人 （项目经理） |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目技术 负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 实施人员 |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

十、响应供应商类似项目业绩一览表

项目名称：剑阁县中医医院污水监测服务采购项目

项目编号：ZWK-202603

| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 实施开始日期 | 验收日期 | 合同金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

十一、其他相关材料

（格式自拟）